## ST 7
Supplemetary Table 7. Results of quantitative robustness test of PLD-GR method in fast real-time PCR
samples
instrument | slope | R2 |  | 1% A | 1% B | 0.1% C | 0.1 % D
7500 Fast Real-Time PCR System | -3.4227 | 0.9999 | mean Cq | 28.7091 | 28.7594 | 32.2431 | 32.1682
|  |  | mean ng | 0.48771 | 0.47335 | 0.045709 | 0.047698
|  |  | mean % | 1.2193 | 1.1834 | 0.11427 | 0.11924
|  |  | SDr | 0.098792 | 0.15299 | 0.020564 | 0.012873
parameters |  |  | acceptance criteria | 1% |  | 0.1%
efficiency % | 102.92 |  | 90-110
linearity |  | 0.9999 | ≥0.98
trueness % |  |  | ≤ 30 | 20.1333 |  | 18.1506
precision (RSDr) % |  |  | ≤ 30 | 16.759 |  | 24.8009
1% A and 0.1% C: reference sample obtained from DNA flour rice diluting with non-modified soybean DNA
1% B and 0.1% D: reference sample obtained from DNA flour rice diluting with non-modified maize DNA
Cq: cycle quantification
SDr: standard deviation of repeatability.
RSDr: relative repeatability standard deviation
PLD-GR: phospholipase D α2 gene